家装修预算清单

家装修预算清单





 一 拆除工程

 

    1 拆除钢门窗（单、双扇） 樘 10.00

 

    2 拆除钢门窗（三、四扇） 樘 15.00

 

    3 拆除钢门窗（四扇以上） 樘 30.00 高层建筑按50元计取

 

    4 拆除铝合金窗 樘 8.00 阳台封闭式铝合金窗另议

 

    5 拆除木门窗樘 樘 10.00

 

    6 拆除砖墙 平方米 14.00

 

    7 凿除地砖、墙面砖 平方米 10.00

 

    8 铲除墙面粉刷 平方米 2.50

 

    9 铲除平顶粉刷 平方米 4.00

 

    10 铲除墙面平顶墙纸 平方米 4.00

 

    11 铲除墙面平顶墙布 平方米 2.00

 

    12 拆除木地板（含木地搁栅） 平方米 8.00

 

    13 拆除小木地板 平方米 3.00

 

    14 拆除固定木制品 平方米 5.00

 

    15 拆除白铁水管（明管） 米 2.00

 

    16 拆除台式洗面盆 只 20.00 包括台面、支架

 

    17 拆除立式洗面盆 只 5.00

 

    18 拆除水斗（水盘） 只 5.00

 

    19 拆除坐式大便器连水箱 只 8.00

 

    20 拆除浴缸 只 25.00 铸铁浴缸另议

 

    二 砌粉工程

 

    21 新砌1砖墙 平方米 12.00

 

    22 新砌1/2砖墙 平方米 8.00

 

    23 新砌1/4砖墙 平方米 6.00

 

    24 新砌玻璃砖墙 平方米 20.00

 

    25 新粉墙面(粉光) 平方米 8.00 二度

 

    26 新粉平顶(粉光) 平方米 10.00 二度

 

    27 地坪找平层(粉平、厚度2cm) 平方米 6.00 厚度4cm，单价为7元

 

    28 铺地砖 平方米 16.00

 

    29 铺玻化地砖 平方米 25.00

 

    30 地坪铺花岗石、大理石 平方米 30.00

 

    31 铺花岗石、大理石踢脚板 米 4.00

 

    32 地坪铺鹅卵石 平方米 10.00 拼花另议

 

    33 铺墙面砖（块料周长40cm以下） 平方米 25.00

 

    34 铺墙面砖（块料周长40cm以上） 平方米 16.00

 

    35 铺无缝墙面砖 平方米 26.00

 

    36 墙面铺文化石 平方米 10.00

 

    37 内墙面挂贴花岗石、大理石 平方米 40.00

 

    38 墙面铺鹅卵石 平方米 30.00 拼花另议

 

    39 砌粉管道 根 50.00

 

    40 修粉门窗樘 樘 5.00

 

    三 吊顶工程

 

    41 木龙骨纸面石膏板吊平顶(平面) 平方米 25.00

 

    42 木龙骨纸面石膏板吊平顶(高低) 平方米 30.00 特殊造型另议